郑州市轨道交通2020-2021年综合监控系统备件采购项目04标

采购清单：

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威创集团股份有限公司 | 散热风扇[威创;定制，1套6个风扇,包含DMD、过滤器、电源、主控板风扇各1个，灯泡风扇2个，威创大屏机芯H3DL专用] | 套 | 7 |
| 2 | 威创集团股份有限公司 | 电源模块[Telkoor;CPCI AC-3U-300,功率:300W,尺寸:3U*8HP*160mm,输入:100-240V 50-60Hz 5A MAX,输出:+5V/30A,+3.3V/40A,+12V/5A,-12V/0.5A,适配威创DigicomArk3300SP多屏处理器] | 个/只/台 | 1 |
| 3 | 威创集团股份有限公司 | EP控制器[威创;DigicomArk3300EP,级联3台ARK3300SP处理器] | 个/只/台 | 1 |
| 4 | 威创集团股份有限公司 | 大屏显示单元接口机信号处理板[威创;VisionLink信号处理板,适配VCL-H3L3Y机芯] | 个/只/台 | 4 |
| 5 | 威创集团股份有限公司 | 风扇[威创;Nidec UItraFlo U60T12MGA 7-52 12V DC 0.11A,威创VCL-H3L3Y专用] | 个/只/台 | 4 |
| 6 | 威创集团股份有限公司 | 机芯控制板[威创;CP3050ECVERC.1，威创大屏机芯VCL-H3L3Y专用] | 个/只/台 | 2 |
| 7 | 威创集团股份有限公司 | 电源[威创;AC/DC电源,Magic处理器AP5000系列专用,550W3C,输入100-240VAC 输出12V/32A,5V /10A,3.3V/25A 5VSB/3A,-12V/0.8A;-5V/0.8A 550W,80%] | 个/只/台 | 2 |
| 8 | 威创集团股份有限公司 | 显卡[威创;AMD W2100显卡,大屏Magic3100处理器专用] | 个/只/台 | 2 |
| 9 | 威创集团股份有限公司 | DigicomArk3300SP多屏处理器[威创;12路DVI输出,板卡配置：GPA340*4,GPA325*6,DPA341*1,DPA35*1,SCA301*1,SCA385*1,RA361*1,RA365*1,VA361*2,VA365*2,CPCI AC-3U-300*3,软件为LED光源版本] | 个/只/台 | 2 |
| 10 | 威创集团股份有限公司 | 大屏显示单元[威创;VCL-H3L3Y HLTV SXGA+(1400*1050)0.6744 F5436c p3w 8500K 3LED,DLP显示单元电源一体化,1套70C型显示单元双电源模块,VCL-3+接口机,含VisionLink信号处理板,配套电源线] | 个/只/台 | 3 |
| 11 | 威创集团股份有限公司 | 机芯[威创;VCL-H3L3Y HLTV SXGA+(1400*1050) 0.6744 f5436c P3W 8500K 3LED DLP显示单元电源一体化] | 个/只/台 | 2 |