郑州市轨道交通2020-2021年信号系统备件采购项目10标（鼎汉）

采购清单：

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京鼎汉 | 输入电压全高继电器输出-空开检测板[鼎汉;B03020008] | 块 | 2 |
| 2 | 北京鼎汉 | 交流电压采样板[鼎汉;B03020130] | 块 | 2 |
| 3 | 北京鼎汉 | 交流切换电源板[鼎汉;B03020133;B2L2T15ZB-B2L2T15R1] | 块 | 2 |
| 4 | 北京鼎汉 | 交流切换控制板[鼎汉;B03020155;B2L2T15ZB-B2L2T15C2] | 块 | 2 |
| 5 | 北京鼎汉 | 辅助电源板[鼎汉;B02230044] | 块 | 2 |
| 6 | 北京鼎汉 | 监控CPU板[北京鼎汉;03031878;成品板-B1J2T05ZB-B1J2T05U11-交直流配电监控CPU板] | 个/只/台 | 2 |
| 7 | 北京鼎汉 | D级防雷[北京鼎汉;B03020080;制成板-B1J5T10ZB-B1J5T10P2-高压输出防雷板] | 个/只/台 | 2 |
| 8 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;220V/AC，1.8A*4] | 个/只/台 | 1 |
| 9 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;20K，三项变压器] | 个/只/台 | 1 |
| 10 | 上海精达 | 信号电源稳压器主控板[上海精达;5B-22] | 个/只/台 | 3 |
| 11 | 上海精达 | 信号电源稳压器驱动板[上海精达;5B-22] | 个/只/台 | 3 |
| 12 | 德力西 | 熔断器[德力西;RT18-32X] | 个/只/台 | 3 |
| 13 | 上海精达 | 信号电源稳压器交流接触器[上海精达;CJX2-1208;AC220V] | 个/只/台 | 3 |
| 14 | 上海精达 | 信号电源稳压器直流继电器[上海精达;JQX-40F-22] | 个/只/台 | 2 |
| 15 | 北京鼎汉 | 电源屏变压器[北京鼎汉;B09020122;工频变压器-UI型-2K-立式-输入220VAC±10％-输出220VAC/10A] | 个/只/台 | 1 |
| 16 | 北京鼎汉 | 电源模块[北京鼎汉;B02310158;DHXD-FM2-5] | 个/只/台 | 2 |
| 17 | 北京鼎汉 | 电源模块[北京鼎汉;B02310159;DHXD-FM3-H-5] | 个/只/台 | 2 |
| 18 | 北京鼎汉 | 电源模块[北京鼎汉;B02310064;XD1FM1C2Z-DHXD-FM1-2－信号电源屏用电压电流采样模块] | 个/只/台 | 2 |
| 19 | 北京鼎汉 | 电源屏漏电检测板[北京鼎汉;A02280188;LDA10-24S12-24VDC-12VDC/1A] | 个/只/台 | 2 |
| 20 | 北京鼎汉 | 风扇[北京鼎汉股份有限公司;UPS专用（背部），AC230V-14W] | 个/只/台 | 16 |
| 21 | 北京鼎汉 | 风扇[北京鼎汉股份有限公司;UPS专用（前置），AC230V-45W] | 个/只/台 | 2 |
| 22 | 北京鼎汉 | 六路漏电检测板[北京鼎汉;B03020096;B0D0755T10ZB-B1D0755T10C2-220Vac] | 个/只/台 | 2 |
| 23 | 北京鼎汉 | 三路漏电检测板[北京鼎汉;B03020097;1D0755T10ZB-B1D0755T10C3-48-110Vdc] | 个/只/台 | 2 |
| 24 | 北京鼎汉 | 电源屏配电转接板[北京鼎汉;B03020397;B2L2T15ZB-B2L2T15X42，信号电源前门组件用转接板] | 个/只/台 | 2 |
| 25 | 北京鼎汉 | 电源屏指示灯[北京鼎汉;B23050023;Φ22mm，绿色，AC380V，13mm+37mm] | 个/只/台 | 2 |
| 26 | 北京鼎汉 | 电源屏指示灯[北京鼎汉;B23050021;圆形，φ22mm，红色，DC12V] | 个/只/台 | 2 |
| 27 | 北京鼎汉 | 电源屏蜂鸣器[北京鼎汉;22010013;无源，12V，95db，Φ45] | 个/只/台 | 2 |
| 28 | 北京鼎汉 | 电源屏交流接触器表头[北京鼎汉;B20010001;LA1，DN11C，辅助触头，1NO+1NC] | 个/只/台 | 2 |
| 29 | 北京鼎汉 | UPS电池柜空气开关[北京鼎汉;B16021525;DC250/440/500V-63A-2极-81.8×36×74-分断能力10KA-C特性（上端左正右负）] | 个/只/台 | 3 |
| 30 | 北京鼎汉 | 电源屏指示灯[北京鼎汉;B23050024;圆形,Φ22mm,红色,AC380V,13mm+37mm] | 个/只/台 | 2 |
| 31 | 北京鼎汉 | 电源屏交流电流互感器[北京鼎汉;33010152;0.66KV-100:5-1级-额定次级负荷2.5VA] | 个/只/台 | 2 |
| 32 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关报警触头[北京鼎汉;B16020238;250V(3VT9 100-2AH10)－西门子3VT1用] | 个/只/台 | 2 |
| 33 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16020795;AC400/DC250V-63A-3极－25KA(400V)－TMF热磁脱扣-宽78*长120*高70-带辅助触点] | 个/只/台 | 2 |
| 34 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16020306;AC400V-20A-四极-72*80-分断能力10kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 35 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16021603;AC230/400V-16A-单极-18*80.5-短路分断能力6kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 36 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16020813;AC230/400V-32A-单极-18*80.5-短路分断能力6kA-D特性] | 个/只/台 | 2 |
| 37 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16021604;AC230/400V-3A-双极-36*80.5-短路分断能力6kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 38 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16021605;AC230/400V-6A-双极-36*80.5-短路分断能力6kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 39 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;B16021609;AC230/400V-16A-双极-36*80.5-短路分断能力6kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 40 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;上端左负右正B16020566;小型断路器-DC440V-16A-双极-35*90-分断能力10kA-C特性-热磁式] | 个/只/台 | 2 |
| 41 | 北京鼎汉 | 电源屏空气开关[北京鼎汉;16020148;AC400V-10A-2极-35*90-短路分断能力6kA-C特性] | 个/只/台 | 2 |
| 42 | 北京鼎汉 | 电源屏插孔[北京鼎汉;14050183;12HAg-01] | 个/只/台 | 2 |
| 43 | 北京鼎汉 | 电源屏插针[北京鼎汉;14050184;1PIN-焊接型-8#镀银插孔-线内径最大为φ4.9] | 个/只/台 | 2 |
| 44 | 北京鼎汉 | 电池柜空气开关[北京鼎汉;B16020222;交流塑壳断路器-AC380V/415V-63A-4极] | 个/只/台 | 2 |
| 45 | 北京鼎汉 | UPS通信卡[北京鼎汉;非集中站B99020254，爱默生编码：02351786;UF-RS485卡] | 个/只/台 | 2 |
| 46 | 北京鼎汉 | UPS线缆端子座[北京鼎汉;B51000014;8位-16mm^2万可端子组-单入双出(含端子排通用锁定脚、端板、标签)] | 个/只/台 | 2 |
| 47 | 北京鼎汉 | 电源屏变压器[北京鼎汉;UI-1.5K-立式-输入220VAC±10％-输出220VAC/7.5A-AL] | 个/只/台 | 2 |
| 48 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020175-UI型-2.2KVA-立式-输入220VAC±10％-输出220VAC/10A-L] | 个/只/台 | 1 |
| 49 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020174-UI-4.4KVA-立式-输入220VAC±10%-输出220VAC/15A（连续）/20A(短时)-L] | 个/只/台 | 1 |
| 50 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020173-UI型-1.5KVA-立式-输入220VAC±10%-输出110VAC/13.5A-L] | 个/只/台 | 1 |
| 51 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020172-UI型-2.2KVA-立式-输入220VAC±10％-两路隔离输出220VAC/5A/5A-L] | 个/只/台 | 1 |
| 52 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020183-UI型-1KVA-立式-输入220VAC±10%-输出220VAC/5A-L] | 个/只/台 | 1 |
| 53 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;B09020182-UI型-1.5KVA-立式-输入220VAC±10％-输出220VAC/7.5A-L] | 个/只/台 | 1 |
| 54 | 北京鼎汉 | 工频变压器[北京鼎汉;(铝线)B09020131-E型-15K-W1T5T15Z系统用三相变压器-短时工作制-三相转辙机专用] | 个/只/台 | 1 |
| 55 | 北京鼎汉 | 电源模块[鼎汉;B02130039;DHXD-SD1，220VDC] | 块 | 2 |
| 56 | 北京鼎汉 | 电源模块60VDC[鼎汉;DHXD-SD4] | 块 | 2 |
| 57 | 北京鼎汉 | 电源模块[鼎汉;B02130101;DHXD-SD5，380VAC] | 块 | 2 |
| 58 | 北京鼎汉 | 电源模块120VDC[鼎汉;DHXD-SD7] | 块 | 2 |
| 59 | 北京鼎汉 | 电源模块24VDC[鼎汉;DHXD-SE3] | 块 | 2 |
| 60 | 北京鼎汉 | 电源模块24VDC[鼎汉;DHXD-SE4] | 块 | 2 |
| 61 | 北京鼎汉 | 电源模块[鼎汉;B02130033;DHXD-SE5，24-60VDC] | 块 | 2 |
| 62 | 北京鼎汉 | 电源模块12VDC[鼎汉;DHXD-SE6] | 块 | 2 |
| 63 | 北京鼎汉 | 监控模块(含软件)[鼎汉;B02130078;DPSM-C2;] | 块 | 2 |