郑州市轨道交通2020-2021年接触网系统

备件采购项目01标

采购清单：

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德雷希尔 | 隔离开关安装架[德雷希尔;DR.GZ15-D.AZ.Φ350A.00.00-ZZ2-1] | 套 | 1 |
| 2 | 德雷希尔 | "当地-远方"转换开关[德雷希尔;LW39-16B-6KC-303A/3-B70,额定电压：220V，额定电流：16A] | 个/只/台 | 1 |
| 3 | 德雷希尔 | 指示灯（红）[德雷希尔;AD16-22/DC220V/AC220V,额定电压220V,额定功率：5W] | 套 | 2 |
| 4 | 德雷希尔 | 指示灯（绿）[德雷希尔;AD16-22/DC220V/AC220V，额定电压220V,额定功率：5W] | 套 | 2 |
| 5 | 德雷希尔 | 2.5平方单进双出斜面接线端子[德雷希尔;225961] | 套 | 18 |
| 6 | 德雷希尔 | 4.0平方单进双出斜面接线端子[德雷希尔;204961] | 套 | 6 |
| 7 | 德雷希尔 | 高压带电显[德雷希尔;DXN-Q] | 个/只/台 | 1 |
| 8 | 德雷希尔 | 隔离开关传动总成[德雷希尔;UM90(10)-CDZC-1] | 套 | 3 |
| 9 | 德雷希尔 | 手动隔离开关（带接地刀闸）[德雷希尔;GZ-1.5/4000(D)] | 个/只/台 | 1 |
| 10 | 德雷希尔 | 电动隔离开关[德雷希尔;GZ-1.5/4000] | 个/只/台 | 1 |
| 11 | 德雷希尔 | 电机[西安德雷希尔;HDZ-02050C;220V，1.0A，200W] | 个/只/台 | 1 |
| 12 | 德雷希尔 | 隧道内单台电动隔离开关绝缘子[西安德雷希尔;ZG1HX-S-06-GG05-07JCW-08] | 个/只/台 | 2 |
| 13 | 德雷希尔 | 隧道内单台手动隔离开关绝缘子[西安德雷希尔;ZG1HX-S-06-GG05-07JCW-09] | 个/只/台 | 2 |
| 14 | 德雷希尔 | 润滑油[德雷希尔;ATS R63LT;18L;用于隔离开关传动总成] | 个/只/台 | 4 |