郑州市轨道交通2020-2021年接触网

系统备件采购项目04标

采购清单：

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 48型长定位环[宝鸡器材厂;JL13(48)-04] | 套 | 4 |
| 2 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | An型地线固定卡子[宝鸡器材厂;KL0729(An）] | 个/只/台 | 5 |
| 3 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 拉线双环杆[宝鸡器材厂;CJL55(220)-98;Q235B] | 个/只/台 | 2 |
| 4 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 中心锚结绝缘棒[宝鸡器材厂;FGM-1.5/70-350] | 套 | 2 |
| 5 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | G3型定位线夹[宝鸡器材厂;DTL0165(G3)] | 个/只/台 | 2 |
| 6 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 可调式整体吊弦[宝鸡器材厂;02100-S-GDXT-JCW-405-05;单承单导链型悬挂] | 套 | 20 |
| 7 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 中心锚结绝缘棒[宝鸡器材厂;FGM-1.5/70-500] | 套 | 2 |
| 8 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | A型电连接线夹[宝鸡器材厂;GDC17(A)-98] | 套 | 2 |
| 9 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 悬挂吊柱[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;SZ1/GXJL302-10，长度1500mm] | 套 | 2 |
| 10 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | G34型长定位环[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL12(ZG34)-04] | 套 | 4 |
| 11 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | ZG48型套管双耳[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL14(ZG48)-04] | 套 | 2 |
| 12 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 库内吊柱[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL449-2004] | 套 | 1 |
| 13 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 48-2400型定位器[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL42(48-2400)-98] | 套 | 1 |
| 14 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 48-2500型定位器[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL42(48-2500)-98] | 套 | 1 |
| 15 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 双腕臂下底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL68(ФL)-2010] | 套 | 1 |
| 16 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 承力索下锚底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL1102(YJM)-2012] | 套 | 2 |
| 17 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 单腕臂上底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL70(300C)-05；安装位置处支柱尺寸为φ254mm] | 套 | 1 |
| 18 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 11型调节立柱[中铁电气化局宝鸡器材有限公司;JL372(11)-98] | 套 | 1 |
| 19 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 34型管帽[中铁电气化局宝鸡器材有限公司;JL07(34)-99] | 套 | 4 |
| 20 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 架空地线吊柱下锚安装底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;GXJL21-99] | 套 | 1 |
| 21 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 架空地线对向下锚安装底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;GXJL16-99] | 套 | 1 |
| 22 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 中心锚结线夹[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL39C-A] | 套 | 2 |
| 23 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | CJ下锚平衡板[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL96-2001] | 套 | 5 |
| 24 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 295型定位索抱箍[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;Y0310(295)] | 套 | 2 |
| 25 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 管帽[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL07(48)-98] | 套 | 2 |
| 26 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 管帽[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL07(60)-98] | 套 | 2 |
| 27 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 120型地线线夹[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL44(120)-98] | 套 | 4 |
| 28 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 斜腕臂[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL61(X3050)-98] | 套 | 2 |
| 29 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 洞口下锚底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;DKXMDZ-11] | 套 | 2 |
| 30 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 玻璃钢管[宝鸡器材厂;DN50*4.5] | 套 | 4 |
| 31 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | D1型双联板[宝鸡器材厂;CJL42(D1)-98，Q235A] | 套 | 2 |
| 32 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 汇流排[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;PAC110，12M/根] | 个/只/台 | 4 |
| 33 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 双线支撑线夹[宝鸡器材厂;CJL18(L)-98] | 个/只/台 | 2 |
| 34 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 连接线夹[宝鸡器材厂;CJL94-98] | 个/只/台 | 20 |
| 35 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 辅助馈线支承线夹[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL50-98改] | 套 | 2 |
| 36 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 斜腕臂[宝鸡器材厂;CJL61(X3340)-98] | 套 | 1 |
| 37 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 定位索抱箍[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL78(273)-05] | 套 | 2 |
| 38 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 定位索抱箍[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL78(290)-05] | 套 | 2 |
| 39 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 2型管帽[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL07(2)-99] | 套 | 6 |
| 40 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 48型管帽[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL07(48)-99] | 套 | 8 |
| 41 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | U型卡箍（A)[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;SZ1/JL1501(A)] | 套 | 6 |
| 42 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | U型卡箍（C)[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;SZ1/JL613(C)] | 套 | 4 |
| 43 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 34-1550型定位管[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL62(34-1550)-98] | 个/只/台 | 2 |
| 44 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 地线终端下锚吊柱[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;GXDZ/DM3-αL] | 个/只/台 | 1 |
| 45 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 地线终端下锚吊柱[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;GXDZ/DM4-αL] | 个/只/台 | 1 |
| 46 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | (M20x510)T型头螺栓（配6个螺母）[宝鸡器材厂;GXJL10-99改] | 个/只/台 | 28 |
| 47 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | Z型单支悬吊角钢[ZG1HX-S-06-GG05-04JCW-05(Z)] | 个/只/台 | 1 |
| 48 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | B型垂直悬吊安装底座[宝鸡器材厂;GXJL11(B)-99改] | 个/只/台 | 1 |
| 49 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | C型垂直悬吊安装底座[宝鸡器材厂;GXJL11(C)-99改] | 个/只/台 | 1 |
| 50 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 地线线夹安装底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;ZG1HX-S-06-GG05-03JCW-28] | 套 | 1 |
| 51 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 汇流排中心锚节线夹[宝鸡器材厂;GXJL05(B)-2003] | 个/只/台 | 1 |
| 52 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 腕臂下底座[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;CJL28(ΦL)-2010] | 套 | 2 |
| 53 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 长支持器[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;DTL0161] | 个/只/台 | 8 |
| 54 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | 电缆抱箍[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;SZ1/JL906(Φ330)] | 套 | 3 |
| 55 | 中国高铁电气装备股份有限公司 | ZG48型套管双耳[中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司;JL14-09] | 个/只/台 | 2 |