郑州市轨道交通2021—2022年AFC系统备件

采购项目04标采购清单

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易事特 | CHGR电源板[易事特;CHGR SPS P60（适配于EA9060）] | 块 | 2 |
| 2 | 易事特 | SPS电源板[易事特;SPS（适配于EA9030/EA9040）] | 块 | 2 |
| 3 | 易事特 | SPS电源板[易事特;SPS P60（适配于EA9060）] | 块 | 2 |
| 4 | 易事特 | 主控板[易事特;monitor（适配于EA9030/EA9040）] | 块 | 2 |
| 5 | 易事特 | 主控板[易事特;monitor P60（适配于EA9060）] | 块 | 2 |
| 6 | 易事特 | 控制板[易事特;CHGR CNTL（适配于EA9030/EA9040）] | 块 | 2 |
| 7 | 易事特 | 控制板[易事特;CHGR CNTL P60（适配于EA9060）] | 块 | 2 |
| 8 | 易事特 | 功率板[易事特;CHGR PSDR（适配于EA9030/EA9040）] | 块 | 2 |
| 9 | 易事特 | 直流风机[易事特;DA08025B12UA;80*80*25mm;线长550mm] | 个/只/台 | 4 |
| 10 | 易事特 | 电容[易事特;450V，820uf] | 个/只/台 | 2 |
| 11 | 易事特 | 电容[易事特;300Vac，30uf] | 个/只/台 | 2 |
| 12 | 易事特 | COM电源板[易事特;COM_SPS（适配于EA9030/EA9040）] | 块 | 2 |
| 13 | 易事特 | COM电源板[易事特;COM_SPS P60（适配于EA9060）] | 块 | 2 |
| 14 | 易事特 | CHGR电源板[易事特;COM_SPS_CHGR P30（适配于EA9030）] | 块 | 2 |
| 15 | 易事特 | CHGR电源板[易事特;CHGR SPS P40（适配于EA9040）] | 块 | 2 |