郑州市轨道交通2021—2022年变配电备件

采购项目02标采购清单

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安神电 | 避雷器[西安神电;YH10WL-2.4/4.9(ZG100)] | 套 | 2 |
| 2 | 西安神电 | 无残压计数器[西安神电;JSC;与避雷器YH10WL-2.4/4.9配套使用] | 个/只/台 | 2 |
| 3 | 西安神电 | 屏蔽信号线[西安神电;双蕊;与避雷器YH10WL-2.4/4.9配套使用] | 米(m) | 20 |
| 4 | 西安神电 | 避雷器[西安神电;YH10WL-2/4.8 DC2000V] | 套 | 1 |
| 5 | 西安神电 | 避雷器[神电;CM-35-2#-51/121KV] | 个/只/台 | 1 |