郑州市轨道交通2021—2022年接触网系统备件采购项目03标采购清单

| 序号 | 品牌/生产厂商 | 名称及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德雷希尔 | Q11空气开关[德雷希尔;5SY6 C3 2P，额定电压：230V/440V,额定电流：3A，含辅助触点] | 个/只/台 | 2 |
| 2 | 德雷希尔 | LED带电显示屏[德雷希尔;DDX-HLS;带航空插头] | 个/只/台 | 1 |
| 3 | 德雷希尔 | 电动隔离开关绝缘子[西安德雷希尔;DR.DC1500V.04.00] | 个/只/台 | 4 |
| 4 | 德雷希尔 | 电动开关操作机构[西安德雷希尔;UM90] | 套 | 2 |
| 5 | 德雷希尔 | DC1500V直流隔离开关拉杆绝缘子[德雷希尔;DR.DC1500V.05.00] | 个/只/台 | 4 |
| 6 | 德雷希尔 | 触点润滑脂[德雷希尔;DR-01;500G/桶,滴点＞200℃] | 桶 | 27.2 |